云浮市安全生产监督管理局

云安监函〔2017〕33号

关于对新兴县明基水产品有限公司

重大事故隐患挂牌督办的函

云浮市新兴县明基水产品有限公司：

2017年7月13日，按照《广东省涉氨制冷企业液氨使用专项治理验收工作方案》的部署和要求，市安委办组织市安全监管局、住建局、质监局、消防局、气象局、工商局等市直相关职能部门人员，并专门聘请了国家高级工程师、省专家库关江荫、朱小青两名专家组成涉氨制冷企业液氨使用专项治理验收组，对你公司的液氨使用专项治理工作进行验收，发现你公司的快速冻结装置未设置在单独作业间内，且作业间内作业人员远超9人，已构成重大事故隐患。经我局研究，现决定对该重大事故隐患予以挂牌督办。

为防止快速冻结装置液氨泄漏事故的发生，请你公司迅速采取如下措施：一是立即停止快速冻结装置的使用，并加强巡查监测工作；二是按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局16号令）第十五条规定，针对上述重大事故隐患组织制定并实施事故隐患治理方案，于2017年8月24日前完成治理工作，并把治理方案报我局备案；三是事故隐患治理工作完成后，由你公司组织本单位技术人员和专家或委托具备相应资质的安全评价机构对该重大事故隐患的治理情况进行评估，并书面报我局申请审查同意后方可恢复使用。

专此函达。

（联系人：何雄飞；联系电话：8835628，13580656555；传真：8833577，邮箱：yfaj3581@126.com）

云浮市安全生产监督管理局

2017年7月21日

抄送：新兴县人民政府办公室、新兴县安全生产监督管理局